## calibration_constants
ID | description | a0 | a1 | a2 | a3 | U | type | unit
111407 | laminar flow element | 0.00047834 | 0.022872 | -3.3925e-06 | 1.6245e-08 | 0.0093424 | bl | l/min
109920 | gaugetrykmåler | -17260.7832 | 4370113.5806 | 1344606.9938 | -138879081.5394 | 32.1491 | i | Pa
115885 | differenstrykmåler | 0.85256 | 13.159 | -0.003315 | 0.00045706 | 0.24829 | u | Pa
122486 | dew point hygrometer | 0.0086246 | 0.99991 | 7.0795e-06 | -1.5741e-07 | 0.267 | rs | °C
114367 | Vaisala | 2.9898 | 0.8592 | 0.002 | 0 | 0.15991 | rs | °C
135003 | Termistor_01 | 0.0011542 | 0.00022544 | 9.7485e-07 | 5.1153e-08 | 0.021302 | r10k | K
135004 | Termistor_02 | 0.0011559 | 0.00022497 | 1.0332e-06 | 4.8189e-08 | 0.13036 | r10k | K
135005 | Termistor_03 | 0.0011543 | 0.00022552 | 9.5879e-07 | 5.1843e-08 | 0.046909 | r10k | K
135006 | Termistor_04 | 0.0011543 | 0.00022552 | 9.5879e-07 | 5.1843e-08 | 0.046909 | r10k | K